汕尾职业技术学院采购

竞

争

性

磋

商

文

件

采购项目名称：汕尾职业技术学院学生宿舍消防智慧烟感管理系统建设

【采购项目编号:SWZYCG2021-17】

汕尾职业技术学院

2021年7月

目  录

第一部分 报价邀请函

第二部分 采购项目内容

第三部分 供应商须知

第四部分 磋商、评审、成交

第五部分 合同书格式

第六部分 响应文件格式

第一部分 报价邀请函

各供应商:

汕尾职业技术学院后勤管理处，就“汕尾职业技术学院学生宿舍消防智慧烟感管理系统建设”项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：SWZYCG2021-17

二、采购项目名称：汕尾职业技术学院学生宿舍消防智慧烟感管理系统建设项目。

三、采购预算：￥259600.00 元，总报价超过预算金额的为无效报价。

四、供应商资格：

1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条各项规定；

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（具备相关的经营范围）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供已发缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（须提供书面声明）；

2、供应商应具有有效的消防设施工程专业三级或以上资质；

3、供应商应具有有效的《安全生产许可证》；

4、本项目不接受联合体投标。

五、符合资格的供应商应当在2021年7月2日上午8时30分起至2021年7月8日下午5时30分止（工作时间）到汕尾职业技术学院提供以下资料：

1、《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》副本原件、复印件（加盖公章）及正本复印件（加盖公章），如三证合一，请提供《企业营业执照》副本原件、复印件（加盖公章）以及正本复印件（加盖公章）；

2、提供住建部门颁发的有效的消防设施工程专业三级或以上资质（复印件加盖公章）；

3、提供有效的《安全生产许可证》（复印件加盖公章）；

4、法人代表身份证原件及复印件（加盖公章），如有委托，法人代表身份证复印件（加盖公章）；

5、法定代表人授权委托书及身份证复印件（加盖公章），被委托人身份证原件及复印件（加盖公章）。

六、响应文件递交受理时间：2021年7月12日下午2时00分。

七、响应文件递交地点：汕尾职业技术学院实训楼102评标室。

八、响应文件递交截止时间：2021年7月12日下午2时30分止，逾期将不予受理。

九、谈判（磋商）地点：汕尾职业技术学院科学楼三楼会议室。

十、谈判（磋商）时间：2021年7月12日下午2时30 分。

十一、采购人及联系方式：

联系人：邱老师                 电话：0660-3376648

汕尾职业技术学院后勤管理处

2021年7月2日

第二部分  采购项目内容

一、供应商资格要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（具备相关的经营范围）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商具有消防设施工程专业三级或以上资质；

3、供应商具有有效的《安全生产许可证》；

4、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目内容

1、  工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧烟感报警器 | 1、支持本地、远程等多种报警功能； 2、采用电池供电，电池使用寿命达3年； 3、具有故障上报功能，包括：探测器拆除报警、探测器故障报警、低电压告警； 4、上报信息丰富，上报信息包含：信号强度、信噪比、电池电量等； 5、具有信号等级指示功能，可快速判断当前位置信号强度是否适合安装设备； 6、具有通信指示功能； 7、监视电流：＜10µA，火警电流：＜85mA； 8、指示灯：三色灯（绿色为正常，红色火警，黄色为故障）； 9、报警音量：＞80dB（正前方3m处）； 10、外形尺寸：115mm×115mm×46mm ； 11、执行标准：GB 20517-2006； 12、保护面积：≥40m2 具体参考《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)； 13、使用环境：温度：-10℃～＋50℃ 相对湿度：≤95%（40℃、无凝结）； 14、联网方式：NB-IoT | 个 | 944 |
| 2 | 通信费 | 含3年平台使用费（包含短信、电话功能费） | 个 | 944 |

2、技术标准及建设标准

（1）依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工须达到（不限于）国家以及省、市或行业的工程建设最新标准、规范的要求。

（2）本系统由智慧烟感器、后台管理平台、管理人手机端组成。

（3）实时监控——电脑端、手机端随时随地可查看设备状态，一旦发生异常，及时发送故障信息；

（4）远程监控——取代人工巡检，节约人力成本，避免人工巡检效率低，发现及处理问题不及时等弊端；

（5）精确定位——通过GIS定位系统，可即时锁定设备位置,使巡查或消防人员快速、准确的确认目标，降低时间成本，提高隐患处理速度；

（6）部署简单——无需提供外接电源，自备电池供电，无需复杂布线，即装即用；

（7）多重报警——设备异常，平台端即时报警，手机APP、短信、电话语音发送故障信息，多种方式通知相关责任人；

（8）数据共享——配置专有的应用接入接口，可以与用户现有的智慧消防管理系统进行数据对接。城区消防救援部门具备了智慧烟感平台条件可以对接，并与当地消防救援部门联网（可以第一时间通知当地消防救援部门）。

（9）一卡多用——三大运营商均可同时使用。

三、服务保障

1、包含3年内的烟感维保服务（含烟感、电池和3年质保服务），人为损坏不包含在保修范围内；

2、包含3年平台使用费（包含短信、电话功能费）；

3、包含烟感的安装调试、平台调测、培训的技术服务费；（安装范围为地市的市区集中区域，项目集中式安装；）

4、保修期间每季度一次抽样检测。

5.对于那些通过电话指导方式解决的系统问题或故障，根据问题和故障的种类及情况，安排相应的专业技术工程师到现场排除故障、解决问题。实行电话即时响应，一般性的故障在 2 个小时内解决，不包括倒数据和恢复数据的时间。

6、设备使用超过3年，如出现个别损坏，需更换智慧烟感报警器，费用由学校支付，每个按单价230元收取，更换的报警器继续提供3年维保服务；通信费每个每年10元，逐年收取，每年通信费合计为9440元，如有增加按实际数量收取通信费。

四、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4、供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

五、采购项目商务要求

1、预算金额：￥259600.00元，总报价超过预算价格为无效投标。

2、投标报价一律以人民币报价，磋商后第二次投标报价被视为供应商的最后报价或中标价，其中包括货物价格、税费、安装、施工、运杂费、项目措施费、工程审核费、施工材料搬运费、办公场所施工配合费及不可预见费用等；中标供应商磋商后第二次投标总价为签订合同价格。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

3、承包范围：包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，包调试、试运行、验收，包保修及本项目维修实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

4、为完成本工程的一切安全施工、文明施工、周边环境的原状恢复费、保险费等所引起的费用包含在报价内，工程结算时不另行追加。

5、质量要求

5.1施工要求：本工程必须严格按照国家现行技术标准、技术规范、施工设计图纸和采购方要求进行施工。

5.2主要材料要求：本项目所涉及的材料、设备必须为国家合格产品且符合本项目的要求，均须由供应商负责采购。

5.3工程质量确保达到合格及以上。施工中如果工程质量不符合国家有关规范和采购文件的有关规定，采购单位要求停工和返工时，成交供应商必须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。工程施工质量必须服从采购单位委派（托）的现场代表的监督。

6、质保期：所有工程和货物保证在验收合格交付采购人使用之日起，承诺三年免费售后服务的质量保证期。

7、验收要求

7.1要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件、工程质量的验收。

7.2设备测试中发现货物性能指标或功能上不符合竞争性磋商文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

7.3设备安装调试完毕，消防系统运转正常。

8、工期：在合同签订之日起30天内完成项目全部内容、验收并交付使用。

9、付款方式：项目完成、竣工验收合格后,采购人凭供应商开具的正式税务发票15个工作日内，支付合同款的97%。预留质保金3%，一年质保期满，项目没有质量问题一次性付清质保金。成交供应商同时向采购人提供全额的正式税务发票。

六、其它要求

1、本项目在施工过程中，所涉安装使用材料及竞争性磋商文件未列明相关要求的，本项目投标人报价时综合考虑含在总报价中。

2、成交人必须自行清运施工所产生的垃圾；

3、成交人施工期间必须文明安全操作，保障安全，如发生安全事故由成交供应商自行负责；

4、项目实施期间用水、用电由建设单位指定接驳点；

5、供应商负责保管、看护进场的施工机组设备、施工用具及施工材料。

第三部分  供应商须知

一、概念释义

1.“采购人”是指：汕尾职业技术学院。

2.“监管部门”是指：汕尾职业技术学院审计处。

3．“招标采购单位”是指：采购人。

4．合格的供应商:

4.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

4.2符合谈判文件规定的项目特殊条件要求的供应商。

5.“成交供应商”是指经法定程序确认并授以合同的供应商。

6. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、采购文件

1.采购文件的构成

1.1采购文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	报价邀请函

2)	用户需求书

3)	供应商须知

4)	磋商、评审、成交

5)	合同书格式

6)	响应文件格式

7)	在采购过程中由采购人发出的澄清更正文件等

2.采购文件的澄清更正

2.1采购人对采购文件进行必要的澄清更正的，在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为采购文件的组成部分。

2.2根据采购的具体情况，采购人可延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名及购买采购文件的供应商。

三、响应文件的编制和数量

1.报价的语言

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

2.响应文件编制

2.1供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

2.2供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为报价无效。

2.3供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。

2.4如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

3.报价及计量

3.1供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

3.2除非采购文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

4.磋商保证金

4.1供应商应按采购文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。

4.2磋商保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。交纳办法如下：

4.3保证金金额为：￥5000.00元。

采用银行转账方式的，应在响应文件递交截止时间之前到达采购人财务账户；

户名: 汕尾职业技术学院。

开户银行: 中国建设银行股份有限公司汕尾市分行营业部。

帐号: 44001736305053005783。

备注：请注明(学生宿舍消防智慧烟感管理系统建设保证金）。

请将汇款回执扫描发送至swzycgb@163.com

4.4凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

4.5未中标的报价人的投标保证金,招标人将在公布中标结果后5个工作日内予以退还(不计利息)。

4.6中标人的投标保证金在签订合同后,凭本次项目合同书到汕尾职业技术学院办理保证金退还手续(不计利息)。

4.7下列任何情况发生时,投标保证金将被汕尾职业技术学院没收、上缴国库。

（1）报价人在报价中规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）中标人在规定的期限内未能:

a.按磋商文件要求签订合同。

b.接受对报价文件错误的修正。

（3）提供存在虚假内容的报价文件。

5.响应文件的数量和签署

5.1供应商应编制响应文件正本一份和副本二份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

5.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

5.3响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

6.响应文件的密封和标记

6.1供应商应将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

6.2供应商应按照《响应文件格式》的要求制作《报价信封》并独立封装。

6.3封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（采购文件中规定的磋商日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

6.4如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

四、响应文件的递交

1.响应文件的递交

1.1所有响应文件应在响应文件递交截止时间前送达指定地点。

1.2采购人将拒绝以下情况的响应文件：

1）迟于响应文件递交截止时间递交的。

1.3采购人不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

2.响应文件的修改和撤回

2.1供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

2.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

五、磋商、评审、成交

见采购文件第四部分。

六、询问、质疑、投诉

1.询问

1.1报价供应商对采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《报价邀请函》中“采购人的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1报价供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人书面提出质疑：

1）采购文件在指定的学院采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）报价供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人在收到报价供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑报价供应商和其他有关报价供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑报价供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

3.投诉

3.1供应商对采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，可向汕尾职业技术学院监察审计处投诉。

七、合同的订立和履行

1.合同的订立

1.1采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.合同的履行

2.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

3.有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》第二部分的第十二章和第十三章。

八、适用法律

1.采购人及供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　磋商、评审、成交

一、评审方法

1.评审方法采用磋商后综合评分法。

2.通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交磋商后第二次报价及进入综合评审。

二、磋商小组

1.本次采购依法组建磋商小组。

2.磋商小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、技术商务磋商

1.磋商小组邀请所有供应商参加磋商，以随机抽签的形式对供应商进行磋商排序。

2.磋商小组与供应商应围绕资格条件、技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

3.磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

四、资格性和符合性评审

1.磋商小组根据《资格性和符合性审查表》的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效，资格证明文件不齐全的，能否在规定时间内补齐。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

2.磋商小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

3.在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

五、磋商后第二次报价

磋商小组邀请所有有资格的供应商参加磋商后，所有有资格的供应商进入磋商后第二次报价，该报价被视为供应商的最后报价或中标价。

六、技术、商务及价格评审

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与磋商邀请函的供应商资格要求一致。 |
| 不能通过资格性审查的供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1、对报价内容的关键、主要项目，供应商没有报价漏项。 |
|  | 2、按要求缴纳了磋商保证金。 |
|  | 3、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 4、响应文件完全满足磋商文件的实质性条款（“★”号条款）； |
|  | 5、提交磋商函。响应文件完整且编排有序，响应内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 6、响应文件没有磋商文件中规定的被视为无效磋商的其它条款的； |
|  | 7、磋商有效期满足磋商文件要求； |
|  | 8、如报价出现修正，报价人按磋商文件规定书面确认。 |
|  | 9、按有关法律、法规、规章不属于磋商无效的； |
|  | 10、报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。 |

备注：1.本表与磋商文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

1.评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 商务部分权重 | 技术部分权重 | 价格部分权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 35 | 35 | 30 |

2.商务、技术、价格部分评分项明细所占权重：

| 类别 | 序号 | 评审项目 评审内容及评分标准 |  | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（35分） | 1 | 投标人企业综合实力 | 横向对比投标人企业综合实力，优秀得10-9分；良好得8-6分；一般得5-3分；差得2-0分。 | 10 |
|  | 2 | 质保期 | 本项目质保期为3年，每增加1年得1分，最高得2分。 | 2 |
|  | 3 | 项目经理职称 | 拟派本项目项目经理具有注册消防工程师一级的得5分。 | 5 |
|  | 4 | 同类业绩 | 自2018年1月1日以来承接类似项目业绩，每提供1项得2分，本项满分为8分；未承接类似项目业绩，不得分。 （须提供类似业绩的中标通知书或合同关键页复印件，无提供不得分） | 8 |
|  | 5 | 售后服务承诺（应急响应时间） | 1小时（不含1小时）以内到达现场的投标人得10分；1小时至2小时以内到达现场的投标人得5分；3小时以内到达现场的投标人得1分。 （需提供投标人售后服务承诺函原件及售后服务点的营业执照等相关材料作为到达响应时间依据，否则该项不得分） | 10 |
| 技术部分（35分） | 6 | 施工进度计划及施工进度保证措施 | 优秀（关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行）得10-8分； 良好（关键思路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行）得8-5分； 一般（关键思路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行）得4-0分。 | 10 |
|  | 7 | 施工技术措施及工程质量保证措施 | 横向对比投标人施工技术措施及工程质量保证措施，优秀的得10-6分，良好得5-3分，一般得2-0分。 | 10 |
|  | 8 | 拟投入工程施工人员 | 横向对比投标人拟派驻本项目的技术人员具有相应的资格证书，配齐安全员、施工员、材料员。 优秀（完全满足施工需要，管理人员配备齐全、专业配置合理且经验丰富）得5分； 良好（满足施工需要，管理人员配备齐全、专业配置合理且经验丰富）得3分； 一般（基本满足施工需要，管理人员配备齐全、专业配置基本合理且经验丰富）得1分。 （提供人员名单、资格证书，无提供不得分） | 5 |
|  | 9 | 安全生产措施 | 优秀（安全保证措施明确、各项措施切实，特殊工作界面安全保证措施有重点）得10-8分； 良好（安全措施较合理有保证措施，特殊工作界面有涉及到）得7-5分； 一般（安全措施简单、对各界面施工及安全保证措施不充分）得4-0分。 | 10 |
| 价格部分 (30分) | 10 | 价格分统一采用低价格优先算法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |  | 30 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

3.价格评审

（1）最终报价：所有做出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（2）核实价的确定：磋商小组对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或做出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

（3）报价的错误修正原则

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

修正价后的价格作为核实价。

（4）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

（5）计算价格评分：各有效磋商供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评审价）×30

4.评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

七、中标供应商的确定

1.推荐中标候选投标供应商名单：本项目依法推荐不多于三名成交候选人。将各有效磋商供应商按其评审总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

2.根据磋商小组的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定中标供应商。

八、发布成交结果

1.采购人将在媒体公告成交结果：汕尾职业技术学院官网。

2.在《成交结果公告》发布的同时，采购人以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。

3.《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

第五部分 合同（草样）

汕尾职业技术学院采购

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修

汕尾职业技术学院学生宿舍消防智慧烟感管理系统建设项目

合同书

合同编号：SWZYCG2021-17

甲方：汕尾职业技术学院                乙方：

地址：汕尾市城区文德路                地址：

联系电话：0660-3376648                联系电话：

联系人;                               联系人：

根据 2021年 5 月     日，汕尾职业技术学院磋商小组对“汕尾职业技术学院      项目”磋商结果（采购项目编号：SWZYCG2021-17）,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经甲乙双方友好协商，本着平等、互利、诚信的原则，一致同意签订本合同如下：

一 、工程概况

1、工程名称：汕尾职业技术学院学生宿舍消防智慧烟感管理系统建设项目。

2、工程地点：汕尾职业技术学院A区校园内。

3、工程内容：

二 、工程期限

1、工期施工30天。

2、开工日期为2021年  月  日。

3、如遇不可抗力等原因造成无法施工的，经甲方签认，工期顺延。

三 、工程总价

工程总价为：        整（￥     ）。

四 、工程验收

1、乙方必须严格按照施工规范施工和提供相关资料，并接受甲方代表现场的监督检查。

2、如有隐蔽工程，经甲方检查验收合格签字后生效。

3、工程竣工后乙方提供完整的技术资料，并出具验收报告，验收时间在甲方接到乙方的验收报告后组织有关人员验收。

4、验收合格后，双方签置交工验收证明，并将项目交给甲方管理。

五 、双方责任

1、甲方委派代表现场协调工作及有关手续和组织验收人员、及时结清工程款和提供现场用水用电。

2、乙方出具验收报告等有关资料、文明施工、保证施工进度、工程质量和参加验收。

六 、工程保修期

甲乙双方经验收合格签字之日起，对本项目保修三年。

七、工程款的支付

项目完成、竣工验收合格后，甲方收到乙方开具的正式税务发票15个工作日内支付97%的合同款，即  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分（¥     .00）；预留合同款3%为工程质量保修金，即： 仟  佰  拾  元  角  分（¥    .00），三年的质保期满，工程没有质量问题，一次性付清质保金。乙方同时向甲方提供全额的正式税务发票。

八 、施工安全责任

乙方在施工期间，应做好施工安全工作，如有发生的一切安全责任由乙方负责。

九、违约责任

1、如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%，逾期超过15日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失；

2、如任何一方无故解除合同，应向对方支付合同金额5%的违约金。

十、解决纠纷方式

合同履行过程中发生的如何争议，双方通过友好协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一 、附则

本合同一式五份，甲方执执四份，乙方执一份。

甲方：                           乙方：

签约代表：                       签约代表：

开户名：

签订日期：                       开户行：

账号：

签订日期：

附件：工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧烟感报警器 | 1、支持本地、远程等多种报警功能； 2、采用电池供电，电池使用寿命达3年； 3、具有故障上报功能，包括：探测器拆除报警、探测器故障报警、低电压告警； 4、上报信息丰富，上报信息包含：信号强度、信噪比、电池电量等； 5、具有信号等级指示功能，可快速判断当前位置信号强度是否适合安装设备； 6、具有通信指示功能； 7、监视电流：＜10µA，火警电流：＜85mA； 8、指示灯：三色灯（绿色为正常，红色火警，黄色为故障）； 9、报警音量：＞80dB（正前方3m处）； 10、外形尺寸：115mm×115mm×46mm ； 11、执行标准：GB 20517-2006； 12、保护面积：≥40m2 具体参考《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)； 13、使用环境：温度：-10℃～＋50℃ 相对湿度：≤95%（40℃、无凝结）； 14、联网方式：NB-IoT | 个 | 944 |
| 2 | 通信费 | 含3年平台使用费（包含短信、电话功能费） | 个 | 944 |

第六部分  报价文件格式

汕尾职业技术学院采购

竞争性磋商

响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

日期：   年    月   日

目  录

1、自查表……………………………………………………………………（）页

2、资格性文件………………………………………………………………（）页

3、商务部分…………………………………………………………………（）页

4、技术部分…………………………………………………………………（）页

5、价格部分…………………………………………………………………（）页

......（其它内容）

注：请供应商参照以下要求的格式制作响应文件，并请编制目录及页码。

## 一、自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 供应商资格要求 | 能满足磋商文件内容中“第一部分 磋商邀请函” 四、供应商资格，并按要求提供相关有效证明文件。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式为依据） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力 “…… | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价人的合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须

严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

## 二、资格性文件

#### 2.1响应函

汕尾职业技术学院：

依据贵方采购项目名称：    （采购项目编号：   ) 项目的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（谈判供应商名称、地址）提交下述文件正本_1_份，副本 2 份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.谈判有效期为递交谈判响应文件之日起90天，成交供应商谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次谈判中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

谈判供应商名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

谈判供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

谈判供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾职业技术学院

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：          年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                       机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾职业技术学院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：                （盖章）       法定代表人：       （签名或盖私章）

有效期限：至       年     月    日         签发日期：

附：代理人性别：        年龄：                 职务：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                    经济性质：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司谈判响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

2.3保证金交纳凭证

汕尾职业技术学院：

（投标人/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目为　    　编号为        的采购活动。按招标/谈判文件的规定，于   年  月  日通过（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：（开户名称）

投标人/响应供应商开户银行：（具体开户网点）

投标人/响应供应商银行帐号：（开户账号）

投标人/响应供应商联系人及手机号码：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购人）依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：                        日期：   年   月   日

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金按招标文件规定的形式交纳。

2.招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭此函退还未中标供应商的投标保证金，已中标供应商在本项目签订合同后五个工作日内凭此函退还中标/成交供应商的投标保证金。

3.保证金说明函必须说明清楚，按保证金说明函的内容退还，如由此原因造成差错或未到与本中心无关，后果由投标人自负。

2.4关于资格的声明函

致：汕尾职业技术学院：

关于贵方采购项目名称:____________（采购项目编号：          ）谈判，本单位愿意提交响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．营业执照。

2．税务登记证。

3．

……

（相关证明文件附后）

本单位保证全部谈判响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

申请人代表签字（或加盖私章）：

申请人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致汕尾职业技术学院：

我司参与贵院采购项目名称:                              采购项目编号：         包( 组 )号：       报价，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责，如有虚假，愿承担相应的后果和法律责任。

报价供应商代表（签名或盖私章）：

报价供应商名称（盖单位公章）：

日期：      年   月   日

近三年来在经营活动中没有重大违法声明函

致汕尾职业技术学院：

我司参与贵院采购项目名称:                              采购项目编号：         包( 组 )号：       报价，近三年来在经营活动中没有重大违法行为。

特此声明

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责，如有虚假，愿承担相应的后果和法律责任。

报价供应商代表（签名或盖私章）：

报价供应商名称（盖单位公章）：

日期：      年   月   日

招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

日期：

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）

## 三、商务部分

3.1谈判供应商综合概况

谈判供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |

注：如谈判供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.2商务条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物/服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 完工期： 30天 |  |  |
| 7 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有固定售后服务机构 |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：       年   月   日

四、技术部分

- 4.1项目说明一览表

| 产品名称 | 参数、规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.项目技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书等相关证明文件。

2.项目清单。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2一般技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标参数要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标/响应货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.产品配置简介

2.产品技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

报价一览表

| 名称 | 规格及质量要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汕尾职业技术学院学生宿舍消防智慧烟感管理系统建设项目 | 按招标文件 | 项 | 1 |  |  |
| 总计 | 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（¥ ） |  |  |  |  |

注：

1.谈判供应商须按要求填写所有信息。

2.报价中必须包括项目清单所发生的设备价格、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是谈判响应文件的必要文件，是谈判响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日